______ Franzen Einflügelige einbruchhemmende Stahltür/-klappe 	________	________
„System Schröders ESN-1“ 
oder gleichwertig
geprüft nach DIN ENV 1627-1630
Prüfzeugnis Nr. 22-15/04E / 22-16/04E PIV Velbert
mit Kennzeichnungsschild
Falzschutz durch ESP Sicherungsprofil

Klasse:	( ) WK-1	( ) WK-2	( ) WK-3	( ) WK-4
	
Blattdicke:	69 mm

Blechdicke:	( )1,5 mm	( ) 2,0 mm	

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	WK1, WK-2, WK-3: 	Einfallenschloss nach DIN 18251 Klasse 3
			( ) Panik-Wechselschloss
	WK-4:		Dreifachverriegelung

Beschlag:	Schutzbeschlag entsprechend Prüfzeugnis
	( ) Sonderbeschlag _________________

Schließung:	ohne Selbstschließung
 	( ) Türschließer DIN EN 1154 Standard
 	( ) Sonderschließer _________________

Bänder:	( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
 	( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen

Zarge:	ZG mit EPDM-Gummidichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm
	( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung:	( ) Rechteckverglasung _________________ mm (nicht mit Panikschloss)
 	 
Einbau:	( ) in Mauerwerk/Beton
 	( ) in Porenbeton
 	( ) in Stahlrahmen

Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Franzen Feuerschutztüren GmbH 
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431- 8007-0 - Fax. 02431-74384
 		info@franzen-feuerschutztueren.de
 		www.franzen-feuerschutztueren.de