______ Franzen T 90-1-Stahl-Deckenklappe „System Schröders THF“	________	________
oder gleichwertig
Einflügelige feuerbeständige Deckenklappe
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-2061
mit Übereinstimmungszeichen

( ) Rauchschutz DIN 18095 
	
Blattdicke:	68 mm

Blechdicke:	1,0 mm

Blechausführung:	( ) sendzimir verzinkt
 	( ) Edelstahl

Schloss:	Einfallenschloss nach DIN 18250
	ohne Profilzylinder

Beschlag:	Oberseite: Klappringmuschel eingelassen
	Unterseite: Drücker Kunststoff schwarz

Schließung:	leichtgängige Öffnung durch Öffnungs- und Schließhilfe
 	( ) Schließverzögerung, stufenlos einstellbar

Bänder:	zwei verdeckt liegende Türbänder

Zarge:	ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste
 	mit EPDM-Gummidichtung
 	( ) Eckzarge
 	( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
 	     Wanddicke _____mm

( ) begehbar:	( ) Alu-Riffelblech	( ) Gitterrost

Einbau:	in Betondecke (Dicke ≥140 mm)
 	
Rohbaubreite:	____________ mm
Rohbauhöhe:	____________ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):____________________
_____________________________________________________________________

Weitere Informationen:	Franzen Feuerschutztüren GmbH 
 		Gerhard-Welter-Str. 7, 41812 Erkelenz
 		Tel. 02431- 8007-0 - Fax. 02431-74384
 		info@franzen-feuerschutztueren.de
 		www.franzen-feuerschutztueren.de